安龙县龙洞水库突发环境事件应急预案

| 预案编制单位： | 贵州水投水库运营管理安龙有限公司 |
| --- | --- |
| 编制时间： | 二〇二四年四月 |

安水务字[2024]XXX号

突发环境事件应急预案发布令

局所属各单位：

为了加强我局龙洞水库突发环境事件应急管理工作，完善突发环境事件应急管理工作体系，预防和避免突发环境污染事故的发生及提高我局龙洞水库突发环境事件应急处置能力，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发）﹝2015﹞4号文）等相关要求，按照环保部门及我局的要求，结合企业实际，制定了《安龙县龙洞水库工程突发环境事件应急预案》(包括环境应急预案、环境风险评估报告及环境应急资源调查报告)，现予以发布实施，请局所属各单位认真组织学习，严格贯彻执行。

安龙县水务局

2024年6月18日

目录

编制说明	1

1、应急预案编制过程	1

2、重点内容说明	1

1总则	2

1.1编制目的	2

1.2编制依据	2

1.2.1法律、法规、规章	2

1.2.2技术规范、标准	4

1.3适用范围	4

1.4预案衔接	5

1.4.1与《黔西南州突发环境事件应急预案》的衔接	5

1.4.2与《贵州省突发环境事件应急预案》的衔接	5

1.4.3与《安龙县集中式饮用水源突发环境事件应急预案》的衔接	6

1.4.4与政府和部门的应急预案衔接	7

1.4.5与有关单位的应急预案衔接	7

1.5工作原则	7

2 应急组织指挥体系	9

2.1 应急组织指挥机构	9

2.2 现场应急指挥部	10

2.3 现场应急工作组	10

3 应急响应	15

3.1 信息收集和研判	16

3.1.1 信息收集	16

3.1.2 信息研判与会商	16

3.2 预警	16

3.2.1 预警分级与发布	16

3.2.2 预警的启动条件	17

3.2.3发布预警和预警级别调整	18

3.2.4 预警行动	18

3.2.4预警解除	19

3.3 信息报告与通报	19

3.3.1 信息报告程序	19

3.3.2信息通报程序	20

3.3.3信息报告和通报内容	20

3.4 事态研判	21

3.5 应急监测	21

3.5.1应急监测开展的程序	21

3.5.2监测方案	22

3.6 污染源排查与处置	23

3.6.1排查对象	23

3.6.2 切断污染源	23

3.7 应急处置	24

3.7.1 现场应急处置方案	24

3.7.2供水安全保障	25

3.8 物资调集及应急设施启用	25

3.9 舆情监测与信息发布	27

3.10 响应终止	28

3.10.1 响应终止条件	28

3.10.2 响应终止程序	28

3.10.3 响应终止通告	28

4 后期工作	29

4.1 后期防控	29

4.2 事件调查	29

4.3 损害评估	29

4.4 善后处置	30

5 应急保障	31

5.1 通信与信息保障	31

5.2 应急队伍保障	31

5.3 应急物资保障	31

5.4经费保障	31

5.5 其他保障	31

6 附则	33

6.1 名词术语解释	33

6.3 预案演练和修订	34

6.3.1 预案演练	34

6.3.1.1 应急演练的组织	34

6.3.1.3 应急演练参加人员	34

6.3.1.4 演练结果评价	35

6.3.1.5 应急演练注意事项	35

6.3.2 预案修订	35

6.4 预案实施日期	35

## 编制说明

安龙县龙洞水库是安龙县洒雨镇进行水资源优化配置的关键性工程，该工程是以灌溉和饮水为主的综合性水利工程，为了规范和加强安龙县各有关单位应对龙洞水库突发环境事件，建立健全和完善水库突发环境事件应急预案管理体系。现将该《预案》的编制过程、重点内容说明、内部征求意见情况、评审情况等涉及应急预案编制的相关情况做一个说明：

### 1、应急预案编制过程

1）成立应急预案编制小组。

2）确定调查范围、内容、方式。

3）开展调查工作：基础环境特征调查、突发环境事件调查、应急资源调查、应急工程设施调查、应急预案调查等；并同步收集相关资料，确定风险源点。

4）根据调查结果，开展风险评估。

5）根据评估结果进行预案情景划分，据此构建应急防控体系。

6）编制应急预案报告，并进行预案评审。

### 2、重点内容说明

| 重点内容 | 内容简介 |
| --- | --- |
| 环境应急预案 | 龙洞水库是安龙县洒雨镇进行水资源优化配置的有关键性工程，该工程是以灌溉和饮水为主的综合性水利工程，由于移民搬迁工作缓慢滞后，导致施工导流管未封堵，水库未蓄水。本预案明确水库启用前应急预案体系、保护措施及启用后环境应急预案体系，分析应急响应处置措施，确定应急监测方案、后期处置、应急保障以及预案管理等 |
| 环境风险评估 | 分析安龙县龙洞水库基本情况，根据相关法律法规和龙洞水库目前的基本环境现状、周边各种污染源的情况、识别环境风险源，制定相应的环境风险防范措施 |
| 环境应急资源调查 | 调查安龙县龙洞水库现有的应急资源，并根据需要制定应急资源补充计划 |

1总则

## 1.1编制目的

为了提高安龙县龙洞水库应对突发环境事情的处置能力，快速处置水库突发环境事件，最大程度降低固定源、流动源、非点源和水华灾害引发的突发事件对龙洞水库水质的影响。根据《突发环境事件应急预案管理办法》、《环境污染事故应急预案编制技术指南》和《贵州省突发环境事件应急预案管理实施办法》等有关规定，结合安龙县龙洞水库实际情况，特编制本预案。

## 1.2编制依据

编制依据中的法律法规、技术规范等文件均为本预案编制时最新版本，包括以上文件所有修改单。编制依据中提及的法律法规、技术规范等文件如有修改，最新版本（包括以上文件所有修改单）适用于本预案。

### 1.2.1法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日第二次修订，2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，2020年9月1日起施行）；

- （5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第二次修正，2014年12月1日起施行）；

- （7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

（8）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

- （9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（10）《企业突发环境事件风险防控监督管理办法》（环办函[2013]242号）；

（11）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

- （12）《贵州省突发环境事件应急预案管理实施办法》（2013年7月1日起施行）；

（13）《危险化学品目录（2015年版）》（国家安全生产监督管理总局等10部委2015年第5号公告）；

（14）《重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95号、安监总管三[2013]12号等）；

- （15）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（16）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；

- （17）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

（18）《企业突发环境事件风险分级方法》（2018年3月1日实施）；

（19）《环境污染事故应急预案编制技术指南（征求意见稿）》（环办函[2008]324号）；

（20）《贵州省突发事件信息报告管理办法》（黔府办发[2017]34号）；

- （21）《贵州省突发事件总体应急预案》（黔府办发[2021]1号）；

（22）《贵州省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理的通知》（黔环通[2018]110号）；

（23）《黔西南州突发环境事件应急预案》（2014-12）；

- （24）《贵州省企业突发环境事件风险评估技术指南(试行)》；

- （25）《集中式饮用水水源保护指南（试行）》（环办[2012]50号）；

（26）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）；

（27）《集中式饮用水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）；

（28）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（中华人民共和国生态环境部[2018]第1号）；

（29）《黔西南州饮用水源突发环境事件应急预案（修订）》（州府办函〔2018〕115号）。

### 1.2.2技术规范、标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（4）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（5）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（6）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（7）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（8）《贵州省水功能区划》（黔府函[2015]30号）；

- （9）《危险化学品应急救援指南》；

（10）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（11）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（13）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ 774-2015）；

- （14）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）；

（15）《畜禽养殖业污染治理工程规范》（HJ497-2009）；

（16）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

## 1.3适用范围

龙洞水库的工程任务是农田灌溉用水和农村人畜饮水。工程建设后，水库年供水量为138万m3，其中向水库下游灌面提供保证率P=80%的供水量110.3万m3/a，向水库下游农村人畜饮水保证率P=95%的供水量为27.7万m3/a。因此，到2030年，龙洞水库将解决洒雨镇海星、民族村、陇松村、纳汪村的16个村组的5100亩旱地和970亩水田农灌用水问题，同时解决灌区5961人农村人口的饮水问题。

本应急预案适用于以下区域：安龙县龙洞水库集雨范围。

本次安龙县龙洞水库区域污染源调查范围为：安龙县龙洞水库集雨范围。

龙洞水库发生的污染事故的控制和处置行为具体包括：

（1）由于水库两岸的道路危险化学品的运输事故导致污染物质进入水源地造成的水污染事件；

（2）由于暴雨、洪水等自然灾害的发生使得污染物进入水源地造成的水污染事件；

（3）其他意外事件造成水库的水污染事故。

## 1.4预案衔接

### 1.4.1与《黔西南州突发环境事件应急预案》的衔接

《黔西南州突发环境事件应急预案》适用于黔西南州行政区域内突发环境事件的防范和应急处置。

州、市（县）人民政府设立突发环境事件应急指挥机构，负责本行政区域突发环境事件的应对工作。州人民政府设立州生态环境安全应急指挥部，指挥长由州人民政府分管副州长担任，副指挥长由州人民政府分管副秘书长、州生态环境局局长和州应急局分管副局长担任。

工作职责：在总指挥部统一领导、指挥协调下，负责全州生态环境应急管理有关工作；配合做好较大及以上生态环境事件应急处置工作；指导县（市）人民政府及其有关部门做好一般生态环境事件应急处置工作；查明事故原因，确定应急救援处置工作方案；向总指挥部报送相关信息；完成州委、州政府及总指挥部安排的其他工作。

成员单位主要为州生态环境局、州应急局、州委政法委、州发展改革委、州教育局、州工业和信息化局、州公安局、州民政局、州财政局、州住房城乡建设局、州交通运输局、州农业农村局、州水务局、州自然资源局、州商务局、州卫生健康局、州林业局、州文体广电旅游局、州委宣传部、州气象局、州水文局州消防救援支队、武警黔西南支队、移动黔西南分公司、电信黔西南分公司、联通黔西南分公司、涉及县（市）人民政府及相关部门，具体责任人由以上有关部门负责人担任。根据应急响应级别，按照州生态环境安全应急指挥部统一部署和各自职责，配合做好突发环境事件应对处置工作。

### 1.4.2与《贵州省突发环境事件应急预案》的衔接

省人民政府设立省突发环境事件应急指挥部(以下简称省环境应急指挥部)，指挥长由省人民政府分管环境保护工作的副省长担任，副指挥长由省人民政府分管环境保护工作的副秘书长、省环境保护厅厅长担任，成员由省环境保护厅、省发展改革委、省教育厅、省经济和信息化委、省公安厅、省监察厅、省民政厅、省财政厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省农委、省水利厅、省商务厅、省卫生厅、省林业厅、省广电局、省安全监管局、省旅游局、省地震局、省政府新闻办、省气象局、省通信管理局、省军区司令部、省武警总队司令部等有关部门负责人担任。

当发生较大以上突发事件，且超出黔西南州突发环境事件应急能力时，对应本预案一级预警，由黔西南州突发环境事件应急指挥部总指挥向省突发环境事件应急指挥部报告，本预案根据情况将接受省突发环境事件应急指挥部的调度指挥，本预案应急组织机构配合处理相关事宜。

### 1.4.3与《安龙县集中式饮用水源突发环境事件应急预案》的衔接

预案执行主体为安龙县人民政府，在上级预案的统一规范下，与县级其他行业部门应急预案、专业应急机构的突发环境事件应急预案平行联动发挥效能。镇（街道）的集中式饮用水源突发环境事件应急预案作为本预案的下级预案，与《安龙县突发环境事件应急预案》同时启动，在上级预案的统一规范下，平行联动。

安龙县集中式饮用水水源地发生较大以上环境事件，县环境应急领导小组成立现场环境应急救援指挥部开展应急处置工作。安龙县人民政府副县长为总指挥，黔西南州生态环境局安龙分局局长、安龙县应急管理局局长、安龙县水务局局长为副总指挥。所有参与应急救援的队伍和人员必须服从现场环境应急救援指挥部的指挥。

主要职责为：向有关专家咨询，根据专家意见提出现场应急行动方案和措施；负责现场应急救援指挥工作；协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；开展受威胁的周边地区危险源的监控工作；划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；及时向县政府及州政府、省政府报告应急行动的进展情况。

当安龙县集中式饮用水水源地发生突发环境事件时，应按事件的危害性及影响范围，根据本预案的要求，及时上报州政府、黔西南州生态环境局及安龙县人民政府，当事件超出县政府应对突发环境事件处置能力，由州政府、黔西南州生态环境局启动《黔西南州人民政府突发环境事件应急预案》、《黔西南州饮用水源突发环境事件应急预案》。

### 1.4.4与政府和部门的应急预案衔接

与县级政府和部门应急预案衔接，重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。突发环境事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发（水）环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水库应急预案适用的地域范围（即龙洞水库集雨区范围），则适用并启动本应急预案。

- （1）应急组织机构、人员的衔接

当发生突发环境事件时，有关部门负责协调的人员应及时承担起与各职能管理部门的应急总指挥机构的联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门报告；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

- （2）应急救援保障的衔接

公共救援力量：可以联系黔西南州生态环境局安龙分局、县公安局、县交通局及各相关职责部门，请求救援力量、设备的支持。

- （3）公共教育的衔接

对于安龙县龙洞水库集雨区范围内的公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好地保护水源地环境，防止水源地受到污染。

### 1.4.5与有关单位的应急预案衔接

根据安龙县龙洞水库集雨范围内的调查情况分析，调查范围内存在一木材加工厂（黔西南旭茂木业有限公司），该企业未制定突发环境事件应急预案。

## 1.5工作原则

突发环境事件具有发生突然、作用迅速、危害严重、处置技术性强、防护要 求高等特点。在处置时应遵循以下原则：

(1)以人为本，强化监管。加强对水源地流域内的环境安全隐患排查，逐步完善全区水源地突发环境事件监控预警体系，提高水源地突发环境事件环境风险防范和应急处置能力，最大程度保障公众饮用水及生命财产安全。

(2) 统一领导， 部门协作。在区政府的统一领导下，强化部门之间的沟通协 作， 充分发挥部门专业优势， 采取准确、有效的应对措施，形成分级响应、分类指挥、综合协调的水源地突发环境事件处置体系。在突发环境事件发生后， 责任 单位和事发地人民政府必须做出“第一反应”，果断、迅速采取应对措施，组织应 急救援队伍，全力控制事态发展，并立即向上级人民政府报告。

(3)平战结合， 科学处置。积极做好应对水源地突发环境事件的思想准 备、物资准备和技术准备，加强应急培训演练，充分整合及充分利用现有专业 应急救援力量，整合监测网络，引导鼓励实现一专多能，发挥经过专门培训的 应急救援力量的作用。

2 应急组织指挥体系

安龙县龙洞水库应急组织指挥体系主要包括应急组织指挥机构和现场应急指挥部。根据突发环境事件影响的程度和应急处置工作需要，还包括可能的外部应急救援力量。水源地应急组织指挥体系结构示意图可见图2-1。

龙洞水库水质监测由黔西南州生态环境局安龙分局负责，如发生突发环境事故，超出分局应急监测能力时，应与黔西南生态环境监测中心请求支援。

应急技术，由黔西南州环保专家库专家提供支援；必要时，请求贵州省环境应急中心专家进行技术指导。

突发环境事件，超出安龙县人民政府善后处置能力时，上报黔西南州人民政府，请求援助。

## 2.1 应急组织指挥机构

应急组织指挥机构组成：

总指挥——副县长

副总指挥——洒雨镇书记、乡村振兴局副局长、水务局局长

协调办公室——科花水库有限责任公司法人、龙洞水库技术负责人

专项工作组——由公安消防、国土、环保、财政等部门负责应急管理的相关人员组成。

指挥机构成员源自以下单位：安龙县人民政府应急办、安龙县公安局、安龙县财政局、安龙县自然资源局、黔西南州生态环境局安龙分局、安龙县住建局、安龙县交通运输局、安龙县农业农村局、安龙县卫生健康局、安龙县水务局、安龙县气象局、科花水库有限责任公司等。

应急组织机构职责主要包括：（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件的方针、政策及有关规定；（2）保障龙洞水库突发环境事件经费的投入；（3）对龙洞水库突发环境事件应急预案的编制、修订进行审定、批准；（4）组织、指导突发环境事件应急预案培训演练工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；（5）检查、督促做好龙洞水库突发环境事件的预防和应急救援等各项准备工作；（6）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。

指挥机构的组成及各部门的具体职责见表2-2所示。

## 2.2 现场应急指挥部

当信息研判和会商判断龙洞水库水质可能受影响时，立即成立现场应急指挥部。

现场应急指挥部组成主要部门：县政府应急办、环保局、水务局、交通运输局、公安消防、安龙县水务局等部门共同组成。现场应急指挥部由总指挥负责，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

## 2.3 现场应急工作组

现场应急指挥部下设现场应急工作组，现场应急工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、综合组等。现场应急专项工作组的组成及职责见表2-3。

应急组织体系

应急处置组

专项工作组

协调办公室

总指挥

副指挥

应急监测组

应急物资保障组

应急专家组

应急组织指挥机构

现场应急指挥部

政府各部门负责人

副县长、县长

科花水库公司、财政局、信访局

环保专家

环保局、卫生局

政府各部门工作人员、科花水库有限责任公司

科花水库有限责任公司法人、龙洞水库技术负责人

洒雨镇书记、乡村振兴局局长、水务局局长

现场应急工作组

应急供水保障组

科花水库公司、住建局、水务局、生态环境局

综合组

政府应急办

图2-1 应急组织指挥体系结构示意图

表2-2 应急组织指挥机构和职责（一旦人员变动，按任该职位的人员自动顶替）

| 应急组织指挥机构 | 主要负责人和联系方式 | 日常职位 | 日常职责 | 应急 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 李 印0859-5211020 | 副县长 | （1）贯彻执行国家、当地政府及有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求； （2）组织编制、修订和批准水源地应急预案； （3）指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设； （4）协调保障水源地突发环境事件应急管理经费。 | （1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置； （2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令； （3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止； （4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案； （5）组织开展损害评估等后期处置工作。 |
| 副指挥 | 骆林0859-5480001 | 安龙县水务局局长 | （1）协助总指挥开展有关工作； （2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）协助总指挥组织开展现场应急处置； （2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调； （3）负责提出有关应急处置建议； （4）负责向场外人员通报有关应急信息； （5）负责协调现场与场外应急处置工作； （6）停止取水后，负责协调保障居民用水； （7）处置现场出现的紧急情况。 |
|  | 岑刚0859-5218508 | 县应急管理局 |  |  |
|  | 马明斌0859-5550001 | 安龙县洒雨镇书记 |  |  |
| 协调办公室 | 韦美斌 0859—5217298 | 黔西南州生态环境局安龙分局局长 | （1）组织编制、修订水源地应急预案； （2）负责水源地应急预案的日常管理工作，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 | （1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求； （2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络； （3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构； （4）收集整理有关事件数据。 |
| 专项工作组 | 卢晓东0859-5218110 | 安龙县公安局局长 | -- | （1）查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为； （2）在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。 |
|  | 孙健0859-5211034 | 安龙县财政局局长 | 负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用 |
|  | 韦玉海0859-5210734 | 安龙县自然资源局局长 | 规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件处置的场地 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地 |
|  | 韦美斌 0859-5217298 | 黔西南州生态环境局安龙分局局长 | 负责龙洞水库日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。 | 负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。 |
|  | 骆林0859-5480001 | 安龙县水务局局长 | 负责指导水源地水利设施建设和管理 | 按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。 |
|  | 廖相锷0859-5210146 | 安龙县住建局局长 | 负责水厂日常管理工作，对水厂水质异常现象进行调查处理，及时上报及通报水厂水质异常信息。 | 负责指导水厂的应急处置工作，组织水厂进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。 |
|  | 吴德洪0859-5210475 | 安龙县交通局局长 | 负责危险化学品运输车辆跨越水源地道路桥梁的日常应急管理工作，建设维护道路桥梁应急工程设施维护等 | 协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。 |
|  | 陈正旺0859-5210052 | 县农业农村局长 | 管理暴雨期间入河农灌退水排放行为进行，防范农业面源导致的水源地突发环境事件。 | 协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水 |
|  | 余必用0859-5210073 | 县卫健局长 | 负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。 | 负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。 |
|  | 岑刚0859-5218508 | 县应急管理局 | 防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报及通报事故信息 | 协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。 |
|  | 杨波0859-5212310 | 县气象局局长 | 及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 |
|  | 夏红13885950230 | 贵州水投水库运营管理安龙有限公司 | 负责有关应急物资的日常维护管理。 | 负责有关应急物资的使用管理。 |

表2-3 现场应急工作组人员名单、联系方式及职责（一旦人员变动，按任该职位的人员自动顶替）

| 应急组织机构 | 联系方式 | 日常职位 | 应急职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 0859-5218110 | 县公安局相关负责人及工作人员 | （1）负责事故状态下设置警戒区、安全区，负责人员疏散撤离工作。 （2）负责紧急状态下现场污染物消除、围堵和削减等各项工作； |
|  | 0859-5217298 | 州生态环境局安龙分局相关负责人及工作人员 | （1）负责水源地的监管，发现污染事件进行初步处置； （2）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度各方面人力、物力加强处置工作。 |
|  | 0859-5480001 | 县水务局相关负责人及工作人员 | 协助水库污染应急处理，参与水环境事件应急处置工作。 |
|  | 0859-5210052 | 县农业农村工作局相关负责人及工作人员 | 负责指导农田污水引发的水源地水质污染的处置工作，必要时请求环保局的援助。 |
|  | 0859-5210465 | 安龙县市场监督管理局相关负责人及工作人员 | 负责指导水源地周边危化品泄漏事故的处置工作，必要时请求消防大队、环保局的援助。 |
|  | 0859-5210475 | 县交通局相关负责人及工作人员 | 协助安监局水源地周边危化品泄漏事故的处置工作。 |
|  | 13885950230 | 贵州水投水库运营管理安龙有限公司负责人及工作人员 | 事故状态下，加大水厂进、出水的水质监测频次，根据监测数据及时调整制水系统的运行参数，保障水厂出水水质达标。 |
| 应急监测组 | 0859-5210073 | 县卫计局下属单位疾病预防控制中心相关负责人及工作人员 | （1）负责对事故状态下水厂的管网末梢水的水质监测，为水厂应对决策提供依据； |
|  | 0859-5217298 | 州生态环境局安龙分局相关负责人及工作人员 | （1）负责对事故发生地的水质监测； （2）在污染团扩散方向分区域设置断面进行监测，分析污染团迁移速率、方向和流量等，为应急处置提供依据与保障。 （1）为救援行动提供物质保证（包括污染物吸附、中和的材料及药剂，挖掘 或设置临时围堰的器材，监测器材和指挥通信器材等）； （2）尽快消除事故后果和影响，保证社会稳定，尽快恢复水厂取水正常秩序。 |
| 应急物资保障组 | 13885950230 | 贵州水投水库运营管理安龙有限公司负责人及工作人员 | 确保本水厂应急物资充足，事故状态下尽量确保出厂水质达标。 |
|  | 0859-5211034 | 县财政局相关负责人及工作人员 | 负责应急物资款项的拨付等。 |
| 应急专家组 | 贾国山15870379054 黄思垠18985479066 黄振辉13985395969 | 环保专家库 | 为现场应急处置提供技术支持。 |
| 应急供水保障组 | 0859-5210146 | 县住建局相关负责人及工作人员 | - 负责制定应急供水保障方案； - 负责指导水厂启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水 |
|  | 0859-5480001 | 县水务局相关负责人及工作人员 |  |
|  | 0859-5217298 | 州生态环境局安龙分局相关负责人及工作人员 |  |
|  | 0859-5210073 | 县卫生健康局相关负责人及工作人员 |  |
|  | 13885950230 | 贵州水投水库运营管理安龙有限公司负责人及工作人员 |  |
| 综合组 | 0859-5218508 | 县政府应急办 | 负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作 |

3 应急响应

应急响应程序见图3-1所示。

图3-1突发环境事件应急响应程序图

## 3.1 信息收集和研判

信息收集和研判的责任单位为应急组织指挥协调办公室（即黔西南州生态环境局安龙分局），并将事故信息上报应急指挥部总指挥。

### 3.1.1 信息收集

信息收集主要责任单位为应急组织指挥协调办公室，当发生突发环境事件时，事故发现人或相关单位可拨打值班电话将情况报告给应急组织指挥办公室。其中信息收集范围为安龙县龙洞水库集雨范围。

信息来源包括以下两种途径。

- 安龙县环境监测站每月定期对龙洞水库取水口进行常规水质监测，应急组织指挥协调办公室能通过日常监管获取水质异常信息。

- 通过黔西南州人民政府不同部门之间、安龙县人民政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息，如交通运输部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息，将情况汇报给应急组织指挥协调办公室。

### 3.1.2 信息研判与会商

信息核实和研判的责任单位为应急组织协调办公室，当应急组织协调办公室通过日常监管渠道或接群众、污染源企业汇报举报、政府不同部门之间报告获取水质异常信息时，应急组织协调办公室立即组织人员去事故现场核实。核实信息之后，并进一步向污染源企业、群众等收集信息，如引起水质异常的原因、采取措施情况等，必要时可通报水务局、交通局等部门共同开展信息收集工作。信息收集完成后应急组织协调办公室应立即将水质异常信息报告给安龙县人民政府、应急组织总指挥机构总指挥。

安龙县人民政府接到信息报告后，立即组织有关部门（重点是应急组织指挥机构成员单位和现场应急指挥部组成成员单位）及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，立即成立现场应急指挥部。

## 3.2 预警

### 3.2.1 预警分级与发布

根据安龙县龙洞水库的特点及国家相关规范、指南，本应急预案的应急预警分为两级：一级（红色预警）、二级（橙色预警）。

水源地突发环境事件预警分级如下表。

- 表3.2-1  应急预案预警分级表根据实际情况调整

| 名称 | 水源地突发环境事件预警分级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 预警分级 | 一级（红色预警） | 在县级及以上应急指挥负责的事件；因环境污染造成乡镇及以上集中式饮用水水源地取水中断的； |
|  | 二级（橙色预警） | 上述以外的突发环境事件 |

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。

发布橙色预警时，仅采取预警行动；

发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

橙色预警：当污染物迁移至水库集雨范围，但水库或其连接水体尚未受到污染，应急研判与会商认为对水库水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。

红色预警：当污染物已进入（或出现在）水库或其集雨范围内，且应急研判与会商认为对水库水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

### 3.2.2 预警的启动条件

（1）当在龙洞水库集雨区发生危险化学品交通事故时，污染物可能进入水体；

（2）黔西南州生态环境局安龙分局当接到水库水质受到污染时，根据不同的污染程度，启动相应的预警；

（3）黔西南州生态环境局安龙分局、安龙县水务局按照规定和要求，对水质进行常规监测时发现水体理化指标异常时，情况如下：

①出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

②龙洞水库库区内水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

③通过监测发现，龙洞水库库区内水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

④通过监测发现，龙洞水库库区内水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

预警启动情况详见表3.2-2。

- 表3.2-2 预案预警启动条件表

| 启动条件 | 预警级别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 当在龙洞水库集雨区范围内发生危险化学品交通事故，污染物未进入水体 | 二级（橙色预警） | 由安龙县应急指挥部上报黔西南州人民政府确认后发布 |
| 影响水质安全或危险化学品交通运输事故虽未发生在龙洞水库集雨区范围内，但经现场应急指挥部、安龙县人民政府相关部门及应急专家研判可能对饮用水源地水质造成影响 |  |  |
| 水库受到污染，虽取水口水质不能能够满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准，或超标因子对饮用水影响极小时 |  |  |
| 当在饮用水源地范围内发生危险化学品交通事故，污染物可能进入水体 | 一级（红色预警） | 由安龙县龙洞水库应急指挥部上报县人民政府确认后启动 |
| 水库受到污染，存在有毒有害物质超标或污染物浓度超标倍数较高，对饮水安全造成影响时 |  |  |

### 3.2.3发布预警和预警级别调整

安龙县龙洞水库突发环境事件的预警分级和事件分级共两级，分别为一级（红色预警）、二级（橙色预警）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

一级（红色预警）由安龙县应急指挥部上报黔西南州人民政府确认后发布；二级（橙色预警）由安龙县龙洞水库应急指挥部上报县人民政府确认后发布。

预警信息发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群及学校、医院等特殊场所和报警忙去应当采取有针对性的公告方式。

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

### 3.2.4 预警行动

接到安龙县龙洞水库突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，应急指挥部协调办公室确认后立即上报黔西南州生态环境局安龙分局、安龙县人民政府，水源地应急指挥部再研判和会商后，若判断可能对水库水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部，并根据实际情况采取以下措施：

（1）立即启动本应急预案，发布预警信息，宣布进入预警状态，将预警信息报告县人民政府，并及时通报相关部门；

（2）指令本应急预案应急救援队伍进入应急状况，黔西南州生态环境局安龙分局、县水务局、县气象局立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对龙洞水库的影响，及时掌握并报告事态进展情况；

（3）应急指挥部协调办公室及时收集、报告相关信息，向社会公布反映龙洞水库突发环境事件信息的渠道，加强对龙洞水库突发环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作；

（4）随时对龙洞水库突发环境事件进行分析和评估，预测龙洞水库发生突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的龙洞水库突发环境事件的级别；

（5）及时向社会公布与公众有关的突发环境事件预测信息和分析评估结果，按照有关规定向社会发布可能受到突发环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话；

（6）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（7）调集龙洞水库突发环境事件应急所需物资和设备，做好应急保障工作；

（8）科花水库有限责任公司配合自来水公司做好水源和清水储备工作，同时发动群众储备饮用水。

### 3.2.4预警解除

经预测证明发生突发环境事件的危害已经消除，发布预警信息的单位和部门宣布警报解除，终止预警，解除应急措施，迅速组织恢复正常的生活、生产秩序。

## 3.3 信息报告与通报

### 3.3.1 信息报告程序

（1）发生或可能发生突发环境事件，事发单位或个人、科花水库有限责任公司和责任人应在事发第一时间及时向水库应急指挥部协调办公室报告。

（2）水库应急指挥部协调办公室在事发后或接报第一时间内，应快速组织人员进行现场调查核实，查明引发环境事件的污染源，确定污染的基本情况，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

（3）突发环境事件信息必须坚持速报机制，按照相关要求速报至相关部门。明确发生突发环境事件，事发单位或个人、科花水库有限责任公司和责任人应在半个小时之内上报水库应急指挥部协调办公室，水库应急指挥部协调办公室应在接报突发环境事件经确认并充分听取应急专家意见基础上后半个小时内上报安龙县人民政府。遇紧急情况，应在半小时内上报，特殊情况可以越级上报。

（4）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

对经核实的水库突发环境事件，水库应急指挥部协调办公室或接报的其他单位应向安龙县人民政府和有关部门通告。

通报的部门包括环境保护、住建、水利、卫生等部门等；根据水库突发环境事件的类型和情景，增加通报消防（遇火灾爆炸）、交通（遇火灾爆炸、道路运输事故）、安监、农业（遇大面积死鱼）等部门。

水库突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，县人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

### 3.3.2信息通报程序

对经核实的水库突发环境事件，接报的有关部门应向本级人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括环境保护、供水管理（住房城乡建设或水务）、卫生、水行政等部门；根据水库突发环境事件的类型和情景，还应通报消防（遇火灾爆炸）、交通（遇水上运输事故）、公安（遇火灾爆炸、道路运输事故）、安监、农业（遇大面积死鱼）等部门。

水库突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，县人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

### 3.3.3信息报告和通报内容

水库突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后首次报告；续报是在查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报，应报告水库突发环境事件的发生时间、地点、污染源、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报，应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告，应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，并及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

## 3.4 事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照表2-3“现场应急工作人员名单、联系方式及职责”列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：

1）污染物进入水库的数量及种类性质

2）水库下游水系分布

3）事故发生点与水库水面边界、与取水口的距离和可能对水库造成的危害等情况。

现场应急指挥部根据事态研判的结果及现场具体情况，作为制定和动态调整应急响应相关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## 3.5 应急监测

### 3.5.1应急监测开展的程序

在应急指挥部发布应急预警后，由安龙县环境监测站、安龙县疾病预防控制中心实施应急监测。

- 安龙县环境监测站：

- （1）负责对事故发生后的水源取水口水质监测；

（2）在污染团扩散周边进行分区域设置监测断面进行监测，分析污染团迁移速率、方向等，为应急处置提供依据与保障。

- 安龙县疾病预防控制中心：

负责对事故状态下水厂管网末梢水质监测，为水厂应对决策提供依据。

事件处置初期，实施应急监测的部门应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染物浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，根据现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告

### 3.5.2监测方案

（1）监测范围

尽量涵盖水库突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次

以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域水源地附近进行加密跟踪监测。

②水华灾害突发事件若发生在库区范围内，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测

（3）现场采样

应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

（4）监测项目

通过现场信息收集、信息研判、代表性样品分析等途径，确定主要污染物及监测项目。监测项目应考虑主要污染物在环境中可能产生的化学反应、衍生成其他有毒有害物质，为后期损害评估提供第一手资料。

（5）分析方法

具备现场监测条件的监测项目，应尽量在现场监测。必要时，备份样品送实验室监（复）测，以确认现场定性或定量监测结果的准确性。

（6）监测结果与数据报告

应按照有关监测技术规范进行数据处理。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。

（7）监测数据的质量保证

应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

## 3.6 污染源排查与处置

### 3.6.1排查对象

当黔西南州生态环境局安龙分局进行应急水质监测发现水质异常、且污染物来源不确定时，由现场应急处置组负责开展溯源分析工作。溯源排查，根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：重点排查水库集雨范围内居民的生活污水排放情况。

（2）营养盐类污染：重点排查水库集雨范围内的分散式养殖户、种植户废水排放情况。

（3）细菌类污染：重点排查农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

### 3.6.2 切断污染源

1、预案适用范围内污染源

对安龙县龙洞水库集雨区内陆域范围内的污染源，由水库应急指挥部负责实施切断污染源。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

- 对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

- 对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

- 启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

- 根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

2、预案适用范围外污染源

对本预案适用范围外的污染源，按相关突发环境事件应急预案要求进行处置。

## 3.7 应急处置

### 3.7.1 现场应急处置方案

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下。

（1）水华灾害突发事件

对龙洞水库库区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理

总量或浓度削减，根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。

针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如表3.7-1所示

- 表3.7-1  适用于不同超标项目的推荐技术

| 超标项目 | 推荐技术/设备 |
| --- | --- |
| 浊度 | 快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤 |
| 色度 | 快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯 |
| 嗅味 | 化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭 |
| 氟化物 | 吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法 |
| 氨氮 | 化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭 |
| 铁、锰 | 锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭 |
| 挥发性有机物 | 生物活性炭吸附 |
| 三氯甲烷和腐殖酸 | 前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭 |
| 有机化合物 | 生物活性炭、膜处理 |
| 病毒和细菌 | 过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒 |
| 汞、铬等部分重金属（应急状态） | 氧化法：高锰酸钾；生物活性炭吸附（部分去除） |
| 藻类及藻毒物 | 化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法 |

- 应急工程设施拦截污染水体的污染处置措施

利用应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源地外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体污染物浓度，为应急处置争取时间。

### 3.7.2供水安全保障

供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源的，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

## 3.8 物资调集及应急设施启用

应急组织机构中物资保障组负责物资调集。水源地环境事故应急物资、设备储备库依托科花水库公司、黔西南州生态环境局等。贵州水投水库运营管理安龙有限公司配备有应急物资，储备情况可见表3.8-1、可调用的应急物资储备情况可见表3.8-2。

- 表3.8-1 水源地拟应急物资储备情况

| 企业名称 | 应急物资名称 |  | 数量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州水投水库运营管理安龙有限公司 | 物料 | 石灰 | 500kg | 贵州水投水库运营管理安龙有限公司龙洞水库管理用房仓库内 责任人：王朝炼 19110997010 |
|  |  | 聚氯化铝 | 500kg |  |
|  |  | 编织袋 | 200个 |  |
|  |  | 黄沙 | 50m³ |  |
|  | 污染物控制 | 锹 | 10把 |  |
|  |  | 镐 | 5把 |  |
|  |  | 麻绳 | 2捆 |  |
|  |  | 铁丝 | 2卷 |  |
|  |  | 水泵 | 2台 |  |
|  |  | 抽水软管 | 200m |  |
|  | 安全防护 | 雨衣、雨鞋 | 10套 |  |
|  |  | 防水雨布 | 5匹 |  |
|  |  | 救护担架 | 1个 |  |
|  |  | 医疗箱 | 1个 |  |
|  |  | 警示带 | 200m |  |
|  |  | 警示牌 | 8个 |  |
|  |  | 手持扩音器 | 2个 |  |
|  |  | 对讲机 | 6个 |  |
|  |  | 手电 | 6把 |  |
|  |  | 灭火器 | 20瓶 |  |
|  | 水质监测仪器 | 紫外可见分光光度计 | 1套 |  |
|  |  | 自动水质微量分析仪 | 1套 |  |
|  |  | 色度测定仪 | 1台 |  |
|  |  | 精密浊度仪 | 1台 |  |
|  |  | 生物显微镜 | 1台 |  |
|  |  | 菌落计数器 | 1台 |  |
|  |  | 三用紫外仪 | 1台 |  |
|  |  | 马弗炉 | 1台 |  |
|  |  | 磁力搅拌器 | 1台 |  |
|  |  | 电热恒温水浴锅 | 1台 |  |
|  |  | 电热恒温干燥箱 | 1台 |  |
|  |  | 大通量离心机 | 1台 |  |
|  |  | 分析天平（万分之一） | 1台 |  |
|  |  | 普通电子天平（0.1g） | 1台 |  |
|  |  | 高压灭菌锅 | 1台 |  |

表3.8-2可调用的应急物资储备情况

| ### 序号 | ### 品名 | ### 单位 | ### 数量 | ### 调度位置及联系人 | ### 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### A-1 | ### 空气呼吸器 | 套 | 2 | 位置： 黔西南州生态环境局（兴义市沙井街71号） 联系人 杨福福： 18885990278 黄凤惠： 13017058021 办公电话： 0859-3235946 | 良好 |
| ### A-2 | ### A级气密性防化服 | 套 | 2 |  | 良好 |
| ### A-3 | ### 防护服气密性检测仪 | 套 | 1 |  | 良好 |
| ### A-4 | ### 全面罩 | 个 | 10 |  | 良好 |
| ### A-5 | ### 滤毒罐 | 个 | 10 |  | 良好 |
| ### A-6 | ### 单一气体检测仪 | 个 | 2 |  | 良好 |
| ### A-7 | ### 应急现场工作服 | 套 | 20 |  | 良好 |
| ### A-8 | ### 防寒工作服 | 套 | 10 |  | 良好 |
| ### A-9 | ### 睡袋帐篷、保暖给水装备 | 套 | 10 |  | 良好 |
| ### A-9-1 | ### 单人帐篷 | 件 | 10 |  | 良好 |
| ### A-9-2 | ### 会议帐篷 | 件 | 1 |  | 良好 |
| ### A-9-3 | ### 户外睡袋 | 件 | 10 |  | 良好 |
| ### A-9-4 | ### 便携暖炉 | 件 | 10 |  | 良好 |
| ### A-9-5 | ### 保温水壶 | 件 | 10 |  | 良好 |
| ### A-9-6 | ### 户外雨衣 | 件 | 10 |  | 良好 |
| ### A-9-7 | ### 强光手电 | 件 | 10 |  | 良好 |
| ### A-10 | ### 易燃易爆气体报警装置 | 个 | 2 |  | 良好 |
| ### A-11 | ### 有毒有害气体检测报警装置 | 个 | 2 |  | 良好 |
| ### A-12 | ### 应急照明 | 台 | 2 |  | 良好 |
| ### A-13 | ### 激光测距望远镜 | 个 | 2 |  | 良好 |
| ### A-14 | ### 手持式GPS定位仪 | 个 | 3 |  | 良好 |
| ### A-15 | ### 防爆对讲机 | 个 | 6 |  | 良好 |
| ### A-16 | ### 辐射报警装置 | 个 | 2 |  | 良好 |
| ### A-17 | ### 柴油发电机 | 个 | 2 |  | 良好 |
| ### A-18 | ### 医用箱及物品 | 个 | 5 |  | 良好 |
| ### A-19 | ### 活性炭 | 箱 | 20 |  | 良好 |
| ### A-20 | ### 不锈钢潜水泵（耐酸碱） | 台 | 3 |  | 良好 |
| ### A-21 | ### 消防水袋及配件 | 卷 | 10 |  | 良好 |
| ### A-22 | ### 化学品吸附卷 | 卷 | 20 |  | 良好 |
| ### A-23 | ### 化学品围堵栏轻型 | 箱 | 20 |  | 良好 |
| ### A-24 | ### 应急录音设备 | 台 | 4 |  | 良好 |

## 3.9 舆情监测与信息发布

本预案舆情监测与信息发布由现场应急指挥部授权应急综合组负责（见表2-3）。

在突发环境事件发生后，第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。信息发布的形式可采取授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等形式向公众发布。任何单位和个人未经现场应急指挥部授权，不得向社会发布关于水污染事件的信息。

## 3.10 响应终止

### 3.10.1 响应终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）进入龙洞水库集雨区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至集雨区外，未发生向水域扩散的情况。

（2）进入龙洞水库集雨区陆域范围的污染团已成功拦截或导流至集雨区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家建议可恢复正常取水时。

### 3.10.2 响应终止程序

（1）确认终止时机由事件责任单位提出，经应急指挥部批准，并上报当地政府。

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

### 3.10.3 响应终止通告

应急解除后通知相关部门事故危险已解除。

（1）由应急指挥部根据现场的实际情况，宣布本次事故已解除，应急结束。

（2）通过电话和新闻媒体通知周边居民和有关单位本次危险已正式解除。

4 后期工作

## 4.1 后期防控

应急响应终止后，后期处置工作主要由环保局、水务局负责，如针对泄漏的油品、化学品进行回收；由黔西南州生态环境局安龙分局进行后期污染监测，水务局等部门负责治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事故场地及蔓延区域的污染物清除完成后，由黔西南州生态环境局安龙分局、水务局等部门对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

## 4.2 事件调查

应急响应结束后，由黔西南州生态环境局安龙分局负责牵头，水务局等相关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

## 4.3 损害评估

应急响应结束后，由应急指挥部组织技术人员和环境应急专家组织实施事故应急响应损害评估。根据环境应急过程记录、现场各专业应急救援队伍的总结报告、应急指挥部掌握的应急情况、环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响、公众的反映等，客观、公正、全面、及时的开展突发环境事件应急处置工作评估，并编写评估总结报告，及时上报上级有关部门备案。评估总结报告包括以下主要内容：

（1）环境事件等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总体要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

（8）成功或失败的典型事例；

（9）应急处置能力评估结论；

（10）应急预案的修订建议。

## 4.4 善后处置

（1）配合政府其他部门做好事故的善后工作。

（2）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确个人承担的责任。

（3）由事故责任人负责承担风险事故造成的损害赔偿，若无事故责任人则由安龙县财政承担事故损失。

（4）黔西南州生态环境局安龙分局负责对风险源进行整改，确保不会再次发生风险事故。

（5）安龙县人民政府组织专家对涉及水库突发环境事件的影响范围进行科学评估，并提出生态环境修复的建议，必要时也可开展污染损害鉴定工作，在相关部门的监管下，根据专家提出的生态环境修复建议，对受污染的水体、土壤以及生态环境进行恢复，确保水库水质各项指标达到标准值。

（6）安龙县人民政府做好受灾人员的安置工作，组织专家对受灾范围进行科学评估，并根据评估结果对受灾对象的损失予以赔偿。

5 应急保障

## 5.1 通信与信息保障

应急指挥部要逐步建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统。电信、移动、联通等部门负责通信与信息线路的维护工作，确保通信畅通。应急指挥部各部门联系方式详见表2-3。

## 5.2 应急队伍保障

各乡镇、应急指挥部各成员单位要建立突发环境事件应急救援队伍，并不断加强其应急能力建设，培养一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急力量，保证在饮用水源突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。同时应加强对专业应急救援队伍的管理，规范调动程序和管理制度，加强对专业队伍人员的培训与演练。

## 5.3 应急物资保障

应急物资保障组、消防、环保、公安、交通部门等制定应急物资及车辆调配方案，各级领导机构制定抢险、救援物资调配方案。发生事故时，由安龙县人民政府统一对物资进行调配，由现场应急工作组物资保障组负责配合，确保物资及时供应。应急指挥部各成员单位要充分发挥职能作用，在发挥现有应急能力基础上，根据工作需要和职责要求，加强污染源检验、鉴定和监测设备建设。增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备，不断提高应急监测、动态监控和现场处置能力。

## 5.4经费保障

突发环境事件应急保障资金由财政局给予安排和拨付。财政局将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算，应急处置结束后，据实核销应急处置费用，加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

## 5.5 其他保障

龙洞水库水质污染事件发生后，安龙县人民政府和公安部门应及时做好人员疏散、现场控制、交通管制等工作，维护公共秩序。

县人民政府要加强急救医疗服务网络建设，提高医疗卫生机构应急救治能力；强化应急检测人员培训，提升饮用水卫生应急检测水平。在饮用水水质污染事件中出现人员中毒、伤亡等情况时，相关医疗卫生机构要及时做好人员救治工作。

6 附则

## 6.1 名词术语解释

（1）集中式地表水饮用水水源地：指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

（2）地表水龙洞水库风险物质（以下简称水源地风险物质）：指《地表水环境质量标准》中表1、表2、表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）水质超标：指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

（6）环境应急：针对可能或已经发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（7）先期处置：是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

（8）后期处置：是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

（9）经济损失：包括环境污染行为造成的财产损毁、减少的账面价值，为防止污染扩大以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。

（10）环境应急监测：是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（11）泄漏处理：泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（12）应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

6.2 预案解释权属

水源地应急预案的解释权由黔西南州生态环境局安龙分局负责。

## 6.3 预案演练和修订

### 6.3.1 预案演练

黔西南州生态环境局安龙分局和有关环境事件相关主管部门应定期组织不同类型的环境应急实战演练活动，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

- 6.3.1.1 应急演练的组织

应按照本预案或各种部门预案，定期（每年组织一次）组织龙洞水库一般突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置龙洞水库突发环境事件的技能，增强实战能力。

应急演习由黔西南州生态环境局安龙分局统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由相关部门及应急小组成员协助，针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将应急演练过程以录像形式记录下来。演练组织流程见图6.3-1。

举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程，总结演练

进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题

应急协调办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练

应急协调办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工

图6.3-1  演练组织流程

6.3.1.2 应急演练内容

根据龙洞水库潜在的事故风险，演练的内容可包括：危险化学品运输车辆发生交通事故污染龙洞水库应急演练；企业污水发生泄漏排入龙洞水库应急演练等。

- 6.3.1.3 应急演练参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

- 6.3.1.4 演练结果评价

（1）通过演练观察识别出应急准备缺陷。

（2）查出需要整改项。

（3）改进应急项目不足部分。

- 6.3.1.5 应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

### 6.3.2 预案修订

本预案经安龙县人民政府批准后实施，由安龙县人民政府办公室印发，黔西南州生态环境局安龙分局负责解释。

本预案根据情况变化，后期水库划定为饮用水源保护区后，由黔西南州生态环境局安龙分局对预案进行修订和完善，有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的，需重新编制或修订风险报告。

## 6.4 预案实施日期

本预案自印发之日起施行。