## 空调
江口县人民医院外科大楼中央空调循环水泵更换清单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 水泵 | 离心式冷冻水泵 规格:流量110m3/H 扬程H=24m，15KW | 台 | 2
2 | 软接头 | DN150软接 | 个 | 4
3 | 碟阀 | DN150碟阀 | 个 | 4
4 | 法兰 | DN150法兰片 | 个 | 4
5 | 锥形减震垫 | 2号 | 个 | 8
6 | 服务 | 1.由供应商完成循环水泵更换，并调试正常运行。2.质保期18个月
合计（元）